一、项目具体内容

| 序号 | 项目 | 描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带直流能耗制动的星-三角降压起动控制线路安装与调试考核板 | 详细信息见考核板制作技术要求和设备器件明细表见附录1 | 10 | 套 | 按校方要求定制,并符合珠海市维修电工中级考试设备考核要求 |
| 2 | M7130平面磨床电气控制线路故障检查、分析与调试考核板 | 详细信息见考核板制作技术要求和设备器件明细表见附录2 | 10 | 套 | 按校方要求定制,并符合珠海市维修电工中级考试设备考核要求 |
| 3 | Z35摇臂钻床电气控制线路故障检查、分析与调试考核板 | 详细信息见考核板制作技术要求和设备器件明细表见附录3 | 10 | 套 | 按校方要求定制,并符合珠海市维修电工中级考试设备考核要求 |
| 4 | 晶闸管调光电路焊接与调试电路裸板 | 详细信息见考核板制作技术要求 | 1000 | 块 | 按校方要求定制 |
| 5 | W7812三端稳压电路的焊接与调试电路裸板 | 详细信息见设备制作技术要求 | 1000 | 块 | 按校方要求定制 |
| 6 | 线号打码机 | 详细信息见器件明细表见附录4 | 2 | 套 |  |
| 7 | 交流可调变压器 | 详细信息见器件明细表见附录4 | 10 | 套 |  |

二、设备主要器件明细表

1．带直流能耗制动的星-三角降压起动控制线路安装与调试考核板主要器件明细表

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 参数配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气开关 | 三相空气开关NBE7 3P 10A | NBE71A防裂卡扣磁吹断路器弧线手柄可视化窗口C型10A热固阻燃PC壳 DELIXI NBE7 3P,工作电流10A； | 1 | 个 |
| 2 | 交流接触器 | 德力西 CJX1-9/22 CJX2 380v | 导轨式/螺丝安装、DELIXI CJX1-9/22 3TB40工作电压AC380、允许电流32A、阻燃外壳、银合金大触点 | 4 | 个 |
| 3 | 交流接触器辅助触头 | 德力西 DELIXI CJX2交流接触器 F4-22 | 配合CJX2接触器使用，两个常开点和2个常闭点 | 4 |  |
| 4 | 熔断器座 | 德力西RT18-32 1PX 带指示灯 | 52.5*79导轨式,圆筒形熔断器底座RT28 CHINT 带指示灯 | 6 | 个 |
| 5 | 熔断体 | 德力西 380V/2A | 熔断器RT28-32 熔断器熔断体 | 6 | 个 |
| 6 | 热继电器 | 德力西 JR36-20 0.68-1.1A | 具有电机过载保护功能，动作电流0.68-1.1A可调 | 1 | 个 |
| 7 | 整流堆 | Vd1-vd4 | 根据电机功率负载制定参数 | 1 | 个 |
| 8 | 变压器 | 天正 100W | 根据要求定制参数 | 1 | 个 |
| 9 | 时间继电器 | 德力西 JSZ3A 0.4-60S | 具有定时功能，多组延时动作常开常闭触点 | 1 | 个 |
| 10 | 时间继电器底座 |  | 德力西 配合JSZ3A 时间继电器 | 1 | 个 |
| 11 | 按钮 | 富士 Ф22孔径 FUJI Fe AR22F0Y-11 | 三色点动按钮FUJI Fe AR22F0Y-11，一组常开触电，一组常闭按钮 | 2 | 个 |
| 12 | 按钮模块 | 2位 | 定制，可以安装2个按钮，上方需粘贴标注按钮接线详细示意图 | 1 | 个 |
| 13 | 工业行线槽 | EASCO 25*40 | EASCO阻燃 | 5 | 条 |
| 14 | 接线端子 | 德力西 纯铜 | TB纯铜阻燃，根据定制要求制定位数、电流大小、条数 | 7 | 条 |
| 15 | 网孔板 | 挂式定制1.5mm厚，560mm*700mm*200mm | 详细参数见附录2 | 1 | 块 |
| 16 | 导线 | 国标1.0平方 | 导线为多股足100M纯铜，核工业级标准国内原厂正品 耐火环保3C认证国家免检 | 1 | 卷 |
| 17 | 压叉 | 铜制、1.0、圆形口 | 红色 1000个/包 | 1 | 包 |
| 18 | 电钻 | 充电式 | 两电一充 | 1 | 套 |
| 19 | 检测器材 |  | 宝工MT万用表1个，小号一字螺丝批2个，中号十字螺丝批2个，剥线钳2把。 | 1 | 套 |
| 20 | 安装配件材料 | 螺丝、符号标签、国标铜1.5 1.0mm2导线约40米等 | 制作安装使用材料,不锈钢螺丝，机印标签、导线为7股1mm2足100M纯铜，核工业级标准国内原厂正品 耐火环保3C认证国家免检 | 1 | 套 |
| 21 | 导轨 | 铝制 | 器件标准安装尺寸 | 1 | 条 |

2．M7130平面磨床电气控制线路故障检查、分析与调试考核板主要器件明细表

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 参数配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相三线空气漏电开关 | 德力西CDB6VS 3P | 灭弧方式: 磁吹断路器，带漏电保护功能，热固阻燃PC壳 工作电流16A；3位开关，带漏电保护功能， | 1 | 个 |
| 2 | 熔断器座 | 德力西RT18-32 1PX 导轨式 带指示灯 | 52.5*79导轨式,圆筒形熔断器底座RT28 CHINT 带指示灯 | 7 | 个 |
| 3 | 熔断体 | 德力西 DELIXI 380V/2A | 熔断器RT28-32 熔断器熔断体 | 7 | 个 |
| 4 | 交流接触器 | 德力西DELIXI CJX2-5011 | 导轨式/螺丝安装、DELIXI CJX2工作电压AC380、阻燃外壳、银合金大触点 | 2 | 个 |
| 5 | 交流接触器辅助触头 | 德力西 DELIXI CJX2交流接触器 F4-22 | 配合CJX2接触器使用，两个常开点和2个常闭点 | 2 | 个 |
| 6 | 中间继电器 | 德力西DELIXI JTX-3C继电器 | 工作电压：根据要求定制、多组常开常闭触点 | 1 | 个 |
| 7 | 中间继电器底座 | 德力西 | 配合JTX-3C继电器 | 1 | 个 |
| 8 | 热继电器 | 德力西 DELIXI JRS2-63/F | 具有保护电机过载的作用，根据电机功率可选定合适的过载电流 | 2 | 个 |
| 9 | 变压器1 | 定制 | 根据要求定制功率和输出电压电流 | 1 | 个 |
| 10 | 变压器2 | 定制 | 根据要求定制功率和输出电压电流 | 1 | 个 |
| 11 | 按钮 | 富士Ф22孔径 FUJI FeAR22F0Y-11 | 按钮Ф22孔径FUJI FeAR22F0Y-11，两组触点 | 4 | 个 |
| 12 | 转换开关 |  | 根据制作要求制定参数 | 1 | 个 |
| 13 | 开关 | 多触点功能大功率转换 | 根据制作要求制定参数 | 1 | 个 |
| 14 | 电容 |  | 根据电机功率负载制定参数 | 1 | 个 |
| 15 | 可调电阻 | 定制 | 根据电机功率负载制定参数 | 1 | 个 |
| 16 | 电阻 | 定制 | 根据电机功率负载制定参数 | 2 | 个 |
| 17 | 整流堆 |  | 根据电机功率负载制定参数 | 1 |  |
| 18 | 三相电动机 | 三相电机M3AA71A4 0.18KW 4级 | 固定在移动架底部，卧式底脚安装，功率0.18KW | 3 | 台 |
| 19 | 端子排 | 台湾天得 TEND TBC-25A 接线端子 | 端子排TEND TBC-25A 内导轨式安装 | 100 | 位 |
| 20 | 导轨 | 铝制 | 器件标准安装尺寸 | 4 | 条 |
| 21 | 工艺行线槽 | EASCO 30*50 | EASCO阻燃 | 6 | 条 |
| 21 | 导线 | 国标1.0平方 | 导线为多股足100M纯铜，核工业级标准国内原厂正品 耐火环保3C认证国家免检（红、黑） | 1 | 卷 |
| 22 | 压叉 | 铜制、1.0、圆形口 | 红色 1000个/包 | 1 | 包 |
| 23 | 检测器材 |  | 宝工MT万用表1个，小号一字螺丝批2个，中号十字螺丝批2个，剥线钳2把。 | 1 | 套 |
| 24 | 按钮模块 | 定制 | 规格188*120*78 ，要求安装多个开关按钮，上方需喷涂按钮功能示意彩图，见附录4按钮模块参考图 | 1 | 套 |
| 25 | 故障模块 | 定制 | 根据功能要求定制 | 1 | 套 |
| 26 | 标签纸 | 定制 | 防水材料 | 1 | 套 |
| 27 | 底板 | 定制宽590 MM 长1200MM | 实木甲板白底，304不锈钢全包框边 | 1 | 块 |
| 28 | 防水工业插头 | 防水防碎插头 | 配合电缆线使用，符合我校电源插头 | 1 | 个 |
| 29 | LED照明灯 | E27罗口 | 配有E27灯座 | 1 | 个 |
| 30 | 电磁吸盘装置 |  | 定制 |  |  |
| 31 | 外接电源线 5芯 | 国标4*1.5电缆线 | 连接线路使用，导线为多股足100M纯铜 | 5 | 米 |
| 32 | 安装配件材料 | 螺丝、符号标签、号码管、压叉，国标铜导线等 | 制作安装使用材料,螺丝，机印标签，打印号码管、铜压叉、国标铜导线1.0mm2约200米等 | 1 | 套 |

3．Z35摇臂钻床电气控制线路故障检查、分析与调试考核板主要器件明细表

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 参数配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相三线空气漏电开关 | 德力西CDB6VS 3P | 灭弧方式: 磁吹断路器，带漏电保护功能，热固阻燃PC壳 工作电流16A；3位开关，带漏电保护功能， | 1 | 个 |
| 2 | 熔断器座 | 德力西RT18-32 1PX 导轨式 带指示灯 | 52.5*79导轨式,圆筒形熔断器底座RT28 带指示灯 | 11 | 个 |
| 3 | 熔断体 | 德力西 DELIXI 380V/2A | 熔断器RT28-32 熔断器熔断体 | 11 | 个 |
| 4 | 交流接触器 | 德力西DELIXI CJX2-5011 | 导轨式/螺丝安装、DELIXI CJX2工作电压AC110、阻燃外壳、银合金大触点 | 5 | 个 |
| 5 | 交流接触器辅助触头 | 德力西DELIXI CJX2 F4-22 | 配合CJX2接触器使用，两个常开点和2个常闭点 | 5 | 个 |
| 6 | 热继电器 | 德力西DELIXI JRS2-63/F | 具有保护电机过载的作用，根据电机功率可选定合适的过载电流 | 1 | 个 |
| 7 | 中间继电器 | 德力西DELIXI JTX-3C继电器 | 工作电压AC110、多组常开常闭触点 | 1 | 个 |
| 8 | 中间继电器底座 | 德力西 | 配合JTX-3C继电器 | 1 | 个 |
| 9 | 变压器 | 定制 | 根据设计要求定制AV110V 24v输出 | 1 | 个 |
| 10 | 按钮 | FUJI FeФ22孔径 AR22F0Y-11 | 按钮Ф22孔径FUJI FeAR22F0Y-11，两组触点 | 2 | 个 |
| 11 | 多功能转换开关 | 定制 | 根据要求定制 | 2 | 个 |
| 12 | 转换开关 |  | 定制 | 2 | 个 |
| 13 | 开关盒 | 金属烤漆定制 | 根据制作需求定制金属烤漆 | 1 | 个 |
| 14 | LED灯 | AC24V | 配有E27灯座，电压根据线路图设定 | 1 | 个 |
| 15 | 行程开关 | 正泰YBLX-ME/8108 ME-8108 (AZ-8108 TZ-8108) |  | 2 | 个 |
| 16 | 三相电动机 | TCG]TCB/YEJ6324铝壳三相0.18KW | 交流电机TCB/YEJ6324功率转速0.18kw/1400rpm | 3 | 台 |
| 17 | 三相电动机模拟装置 | 定制 | 定制 | 1 | 套 |
| 18 | 端子排 | 台湾天得 TEND TBC-25A 接线端子 | 端子排TEND TBC-25A 内导轨式安装 | 100 | 个 |
| 19 | 导轨 | 铝制 | 器件标准安装尺寸 | 4 | 条 |
| 20 | 工艺行线槽 | EASCO 30*50 | EASCO阻燃 | 6 | 条 |
| 21 | 导线 | 国标1.0平方 | 导线为多股足100M纯铜，核工业级标准国内原厂正品 耐火环保3C认证国家免检 | 1 | 卷 |
| 22 | 压叉 | 铜制、1.0、圆形口 | 红色 1000个/包 | 1 | 包 |
| 23 | 检测器材 |  | 宝工MT万用表1个，叉式压线钳1把，针式压线钳1把，电工剪刀1把，内六角螺丝批3.4．5 各2个，一字小号螺丝批2个，十字中号螺丝批2个，小号活动扳手1个，3种规格固定扳手各2个，3米卷尺1把， 200MM 90度直角尺1把。 | 1 | 套 |
| 24 | 按钮模块 | 定制 240*160*100 | 规格240*160*100 ，要求安装多个开关按钮，上方需喷涂按钮功能示意彩图，见附录4按钮模块参考图 | 1 | 个 |
| 25 | 故障模块 | 定制 | 根据功能要求定制 | 1 | 套 |
| 26 | 标签纸 | 定制 | 防水材料 | 1 | 套 |
| 27 | 底板 | 定制宽590 MM 长1200MM | 实木甲板白底，304不锈钢全包边 | 1 | 块 |
| 28 | 防水工业插头 | 防水防碎插头 | 配合电缆线使用，，符合我校电源插头 | 1 | 个 |
| 29 | 外接电源线 4芯 | 国标4*1.5电缆线 | 连接线路使用，导线为多股足100M纯铜，核工业级标准国内原厂正品 耐火环保3C认证国家免检 | 5 | 米 |
| 30 | 安装配件材料 | 螺丝、符号标签、号码管、压叉，国标铜导线等 | 制作安装使用材料,螺丝，机印标签，打印号码管、铜压叉、国标铜导线1.0mm2约200米等 | 1 | 套 |

4．晶闸管调光电路焊接与调试电路裸板明细表

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 参数配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晶闸管调光电路焊接与调试电路板 | 50*100 | 根据要求设计、定制、绿油白字 | 1 | 块 |

5．W7812三端稳压电路的焊接与调试电路裸板明细表

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 参数配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W7812三端稳压电路的焊接与调试电路裸板 | 50*100 | 根据要求设计、定制、绿油白字 | 1 | 块 |

6．线号打码机明细表

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 参数配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线号打码机 | 硕方TP-60i | 配专用色带10个、1.0专用号码管5卷， 1.5专用号码管5卷， 2.5号码管2卷，调整器1个，电源1个、手提箱1个。 | 1 | 套 |

7．交流可调变压器明细表

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 参数配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可调变压器 |  | 可调9v 12v 等 | 1 | 个 |
| 2 | 交流可调变压器 | 单相500W | 可调电压0-220V | 1 | 个 |

三、设备制作技术要求

| 序号 | 装置 名称 | 制作技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带直流能耗制动的星-三角降压起动控制线路安装与调试考核板 | 根据电路原理图1-4，结合设备元件使用明细表中元器件的型号尺寸数量，把电路全部元件和行线槽安装在多孔板上（宽560 MM 长700MM），要求电气元件的触点引出到接线端子上（1.0平方导线，每根导线接头都要压制相应规格的冷压叉），并在接线端子标有彩色功能标志（要求标出每个触点的功能、编号和相应的触点符号，每个标志都要根据端子的大小对整齐粘贴在每位端子接线位置，需合理设计）根据要求完成线路的连接，满足珠海市中级维修电工考核要求。 | 多孔板技术参数见附录 |
| 2 | M7130平面磨床电气控制线路故障检查、分析与调试考核板 | 根据参考示意图1-3、电路原理图1-5，结合设备元件使用明细表中元器件的型号尺寸数量，把电路全部元器件和行线槽根据设计要求安装在包边木板上（宽590 MM 长1200MM，详细规格见元器件使用明细表）。完成电路的所有接线，根据电路原理图设计故障控制装置1个（要求隐蔽故障点12个或以上供模拟检测使用，可控制断路、短路等故障的发生，可进行1个故障或多个故障的同时发生）。要求安装元件的触点和线圈（指按钮、限位开关、转换开关、电动机、指示灯、热继电器等元件）要经过端子排后才能进行线路的连接（约100个触点），便于排故检修。每根导线接头都要压制相应规格的冷压叉，并在接线端上都必须根据电路图编号套好标号，装置中的每个元件都要根据电路图标出标号。装置上方有400*600MM大小的M7130平面磨床电气控制线路原理图（彩图、必须绘图清晰），该实训装置可以竖立安装在移动架上，移动架具体参数见附录，所有电机固定在移动架托盘上。 |  |
| 3 | Z35摇臂钻床电气控制线路故障检查、分析与调试考核板 | 根据参考示意图1-3、电路原理图1-6，结合设备元件使用明细表中元器件的型号尺寸数量，把电路全部元器件和行线槽根据设计要求安装在包边木板上（宽590 MM 长1200MM，详细规格见元器件使用明细表）。完成电路的所有接线，根据电路原理图设计故障控制装置1个（要求隐蔽故障点12个或以上供模拟检测使用，可控制断路、短路等故障的发生，可进行1个故障或多个故障的同时发生）。要求安装元件的触点和线圈（指按钮、限位开关、转换开关、电动机、指示灯、热继电器等元件）要经过端子排后才能进行线路的连接（约100个触点），便于排故检修。每根导线接头都要压制相应规格的冷压叉，并在接线端上都必须根据电路图编号套好标号，装置中的每个元件都要根据电路图标出标号。装置上方有400*600MM大小的Z35摇臂钻床电气控制线路原理图（彩图、必须绘图清晰），该实训装置可以竖立安装在移动架上，移动架具体参数见附录，所有电机固定在移动架托盘上。 |  |
| 4 | 晶闸管调光电路焊接与调试电路裸板 | 根据电路原理图1-7，结合器件的型号尺寸进行晶闸管调光电路焊接与调试电路的设计。 |  |
| 5 | W7812三端稳压电路的焊接与调试电路裸板 | 根据电路原理图1-8，结合器件的型号尺寸进行W7812三端稳压电路的焊接与调试电路的设计。 |  |

备注：制作技术要求中提供的实物图和所定制的设备并非是一样的，只作参考。

四、附录：

1：多孔板具体参数

图1-1：多孔板平面参考示意图

备注：多孔板由1.5MM不锈钢板定制，长560 MM宽700MM,内孔10*5MM,孔间距3MM,四边用19*19 1.5MM厚折边方管加固一周，有2个挂钩，能把板挂在直径30的不锈钢管上。

2：移动架尺寸参数

图1-2：移动架示意图

3：参考示意图

图1-3：机床电气控制线路的故障检测装置

4：带直流能耗制动的星-三角降压起动控制线路电路图

图1-4：带直流能耗制动的星-三角降压起动控制线路

5．M7130平面磨床电气控制线路电路图

图1-5: M7130平面磨床电气控制线路

6．Z35摇臂钻床电气控制线路电路图

图1-6：Z35摇臂钻床电气控制线路图

7．晶闸管调光电路图与元器件规格。

图1-7: 晶闸管调光电路图

晶闸管调光电路器件清单：

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单相交流电源 | ~220V | 处 | 1 |
| 2 | 二极管VD1，VD2，VD3，VD4 | 2CZ83E | 只 | 4 |
| 3 | 灯泡 | 12V 1W | 只 | 1 |
| 4 | 晶闸管VT5 | 3CT，400V，1A | 只 | 1 |
| 5 | 二级管V6 | 2CP | 只 | 1 |
| 6 | 电阻R1，R2，R3，R4 | 1/4W，150Ω 510Ω 200Ω 2K | 只 | 各1个 |
| 7 | 单结晶闸管V7 | BT33 | 只 | 1 |
| 8 | 进口电位器RP | 1/4W ，47K | 只 | 1 |
| 9 | 稳压管V8 | 2CW59，10V | 只 | 1 |
| 10 | 电容C | 25V 0.2uF | 只 | 1 |
| 11 | 变压器 | 220V/12V 10VA | 个 | 1 |

8：三端稳压器W7812电路图与元器件规格

图1-8:三端稳压器W7812电路图

三端稳压器W7812电路器件清单：

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可调变压器 | 9V、12、14 | 个 | 1 |
| 2 | 单相电源 | 220V | 处 | 1 |
| 3 | 电阻RL | 1/4W，120Ω | 只 | 1 |
| 4 | 三端稳压器 | W7812 | 只 | 1 |
| 5 | 电容C3 | 0．33uF | 只 | 1 |
| 6 | 电容C1,C2 | 25V 100uF | 只 | 2 |
| 7 | 电容C4 | 0．1uF | 只 | 1 |
| 8 | 二极管VD1，VD2，VD3，VD4 | 2CZ83E | 只 | 4 |