| 序号 | 设 备 名 称 | 单位 | 数 量 | 安装综合报价 | 金 额(元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳压泵XBD－4KW更换 | 台 | 1 |  |  | 更换 |
| 2 | 排烟风机电源控制箱 | 套 | 1 |  |  | 更换 |
| 3 | 280°防火多叶正压送风口 | 套 | 12 |  |  | 更换 |
| 4 | 280°排烟防火阀联动调节口 | 套 | 2 |  |  | 更换 |
| 5 | 消防主机电话＋分机电话 | 部 | 3 |  |  | 更换 |
| 6 | 手报消按声光模块探测器 | 个 | 8 |  |  | 更换 |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 8 | 税金×3﹪ |  |  |  |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |  |

°