## Sheet1
珠海市理工职业技术学校
移动紫外线消毒灯车询价采购报价表
序号 | 项 目 名 称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元
1 | 移动紫外线消毒灯车 |  | 台 | 50
设备要求：
1、紫外线灯双管一体100W大功率（长度>=63CM）
2、设备须提供检测报告
3、灯管可旋转180度，不受固定限制
4、要求有定时功能（0-120分钟）和延时启动功能
5、需要有车架配轮子（360度万向轮）
6、灯车为烤漆外观，一体化设计
7、电线长度150CM，固定电压220V
8、配备遥控器
9、紫外线辐射波长>253.7NM