珠海市理工职业技术学校斗门校区多媒体互动教室设备（多媒体一体机移动支架及其相关线材和接头）

招标需求书及报价单

一、项目需求概述

目前斗门校区有35间课室使用的多媒体一体机已超10年，设备老旧，已出现屏幕亮度衰减、屏幕显示模糊，故障率高，问题突出，并且10多年前的屏幕技术可视角度极小，尤其是后排和两侧的学生根本难以看清屏幕，产品的内置功能也无法满足现在教学需求，并且不能进行统一管理，集中监控设备运行情况，维护成本很高。为了完成“双高”建设任务，本次需购置37套多媒体一体机，工作内容包括改造35间教室和1间报告厅的多媒体教学设备，以打造数字化专业教学环境，满足演示及互动需求。本次采购11件移动支架及其相关线材和接头，已满足多媒体一体机的安装需要。

二、设备清单和预算

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动支架 | 落地支架（铁制），带轮，可移动 | 件 | 11 |  |
| 2 | 线材和接头 | HDMI延长线埋到讲台下面，加一个Yype-C转HDMI转接头和一个HDMI转VGA转接头 | 套 | 37 |  |

三、实施及服务

珠海市理工职业技术学校斗门校区多媒体互动教室设备（多媒体一体机移动支架及其相关线材和接头）

项目计划施工周期为30个日历日。

要求所有设备提供3年保修及服务。