## 【珠海市理工职业技术学...】单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
项目名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程 |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  |  | 暂估价 |  | 安全生产措施 项目
珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程
1 | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  | 108318.04 |  |  | 3478.17
2 | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区强电改造 |  | 30827.09 |  |  | 1893.01
3 | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区零星维修 |  | 54114.63 |  |  | 1553.82
合 计 |  |  | 193259.76 |  |  | 6925.00
注： | 暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 【珠海市理工职业技术学校香洲...】工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  | 标段： | 第1页, 共41页
序号 |  |  | 项目内容 |  | 金额(元)
1 |  |  | 分部分项工程费 |  | 86918.18
1.1 |  |  | 一、体育馆 |  | 1295.35
1.2 |  |  | 二、教学楼停车场排水 |  | 3785.44
1.3 |  |  | 三、学生处后排水 |  | 1970.87
1.4 |  |  | 四、实训1号楼地面、洗手池排水 |  | 11309.58
1.5 |  |  | 五、实训2号楼更换外墙空调排水管 |  | 1520.10
1.6 |  |  | 六、电房前排水（三处） |  | 7937.55
1.7 |  |  | 七、电缆地面积水 |  | 2976.83
1.8 |  |  | 八、二楼会议室换地胶 |  | 36199.84
1.9 |  |  | 九、零星部位修补 |  | 19922.62
2 |  |  | 措施项目费 |  | 10355.47
2.1 |  |  | 其中：安全生产措施项目 |  | 3478.17
3 |  |  | 其他项目费 |  | 2100.70
3.1 |  |  | 其中：暂列金额
3.2 |  |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  |  | 其中：计日工
3.4 |  |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  |  | 其中：工程优质费
3.6 |  |  | 其中：预算包干费 |  | 2100.70
5 |  |  | 增值税 |  | 8943.69
合 计 |  |  |  |  | 108318.04
注： | 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清 单编对象的工程可按本表汇总计算。

## 【珠海市理工职业技术...】分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  |  | 一、体育馆 | [6 empty] | 1295.35
1 | 031301001001 |  | 凿槽、修补 | 1、名称：凿槽及修补 2、规格：70mm×70mm 3、类型：混凝土结构 4、填充(恢复)方式：水泥砂浆修补 |  | m | 6.000 | 64.75 |  | 388.50
2 | 031001008002 |  | UPVC排水管 | 1、安装部位：附外墙安装 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN32 4、连接形式：粘接 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 35.000 | 25.91 |  | 906.85
|  |  | 二、教学楼停车场排水 | [6 empty] | 3785.44
3 | 010501001001 |  | 混凝土地面开槽 | 1、拆除种类：混凝土地坪 2、规格：800mm宽，200mm厚内 3、清运:运距综合考虑 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 6.000 | 204.16 |  | 1224.96
本页小计 | [9 empty] | 2520.31
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
4 | 010102002001 |  | 人工挖沟槽土方 | 1、工程部位：地沟 2、挖土宽度、深度：约800mm、约300mm 3、清运：就近堆放 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m3 | 1.440 | 47.93 |  | 69.02
5 | 040504001004 |  | 砌筑砂井 | 1、类别：砂井 2、材质：砌筑 3、规格：350*500mm，深度约500mm，根据现场实际标高调节 4、井盖：球墨铸铁井盖座 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | 座 | 1.000 | 857.58 |  | 857.58
6 | 031001008004 |  | UPVC排水管 | 1、安装部位：室外 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN110 4、连接形式：粘接 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 6.000 | 26.22 |  | 157.32
本页小计 | [9 empty] | 1083.92
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
7 | 031001008003 |  | UPVC排水管 | 1、安装部位：室外 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN75 4、连接形式：粘接 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 45.000 | 18.03 |  | 811.35
8 | 010102007001 |  | 人工回填土方夯实 | 1、工程部位：地沟 2、挖土宽度、深度：约800mm、约300mm 3、回填：人工回填，夯实 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m3 | 1.440 | 42.25 |  | 60.84
9 | 040203007002 |  | 混凝土室外地坪修复 | 1、工程部位：室外地坪 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、厚度：200mm 5、运距、塌落度等由投标人综合考虑 6、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 4.800 | 125.91 |  | 604.37
|  |  | 三、学生处后排水 | [6 empty] | 1970.87
本页小计 | [9 empty] | 1476.56
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第5页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
10 | 010501001006 |  | 混凝土地面开槽 | 1、拆除种类：混凝土地坪 2、规格：700mm宽，200mm厚内 3、清运:运距综合考虑 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 5.000 | 204.16 |  | 1020.80
11 | 010102002005 |  | 人工挖沟槽土方 | 1、工程部位：地沟 2、挖土宽度、深度：约700mm、约300mm 3、清运：就近堆放 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m3 | 1.050 | 47.93 |  | 50.33
12 | 031001008011 |  | UPVC排水管 | 1、安装部位：室外 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN75 4、连接形式：粘接 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 23.000 | 18.03 |  | 414.69
本页小计 | [9 empty] | 1485.82
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第6页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
13 | 010102007002 |  | 人工回填土方夯实 | 1、工程部位：地沟 2、挖土宽度、深度：约700mm、约300mm 3、回填：人工回填，夯实 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m3 | 1.050 | 42.25 |  | 44.36
14 | 040203007003 |  | 混凝土室外地坪修复 | 1、工程部位：室外地坪 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、厚度：200mm 5、运距、塌落度等由投标人综合考虑 6、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 3.500 | 125.91 |  | 440.69
|  |  | 四、实训1号楼地面、洗手池排水 | [6 empty] | 11309.58
本页小计 | [9 empty] | 485.05
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第7页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
15 | 010501001008 |  | 混凝土地面开槽 | 1、拆除种类：混凝土地坪 2、规格：700mm宽，200mm厚内 3、清运:运距综合考虑 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 8.100 | 204.16 |  | 1653.70
16 | 010102002007 |  | 人工挖沟槽土方 | 1、工程部位：地沟 2、挖土宽度、深度：约700mm、约300mm 3、清运：就近堆放 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m3 | 1.701 | 47.93 |  | 81.53
17 | 010505017004 |  | 地沟模板 | 1、地沟模板 |  | m2 | 12.960 | 55.82 |  | 723.43
本页小计 | [9 empty] | 2458.66
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第8页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
18 | 010502027004 |  | 排水沟 | 1、工程部位：排水沟 2、混凝土种类：普通预拌混凝土（泵送） 3、混凝土强度等级：C20 4、混凝土运输、浇捣、养护 5、混凝土运距、塌落度综合考虑 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 8.100 | 128.89 |  | 1044.01
19 | 010503014001 |  | 不锈钢防蚊防虫盖板 | 1、材料品种：成品不锈钢防蚊防虫盖板 2、盖板规格：600*250*30厚 304# 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 8.100 | 251.26 |  | 2035.21
20 | 031001008006 |  | UPVC排水管 | 1、安装部位：室外 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN75 4、连接形式：粘接 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 58.000 | 18.03 |  | 1045.74
本页小计 | [9 empty] | 4124.96
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第9页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
21 | 040504001006 |  | 砌筑砂井 | 1、类别：砂井 2、材质：砌筑 3、规格：350*500mm，深度约500mm，根据现场实际标高调节 4、井盖：球墨铸铁井盖座 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | 座 | 2.000 | 857.58 |  | 1715.16
22 | 031301001002 |  | 凿槽、修补 | 1、名称：凿槽及修补 2、规格：70mm×70mm 3、类型：混凝土结构 4、填充(恢复)方式：水泥砂浆修补 |  | m | 20.000 | 64.75 |  | 1295.00
23 | 031001008012 |  | PPR给水管 | 1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管，DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验，水冲洗 6、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 12.000 | 30.30 |  | 363.60
本页小计 | [9 empty] | 3373.76
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第10页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
24 | 011108001001 |  | 室外零星花岗岩修补 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm，WSM20水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：20mm，WSM20水泥砂浆 3、面层材料品种、规格：芝麻灰花岗岩 300*300*30mm 4、填缝：填缝剂擦缝 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 4.860 | 278.23 |  | 1352.20
|  |  | 五、实训2号楼更换外墙空调排水管 | [6 empty] | 1520.10
25 | 031001008008 |  | UPVC排水管 | 1、安装部位：室外 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN32 4、连接形式：粘接 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 35.000 | 13.20 |  | 462.00
本页小计 | [9 empty] | 1814.20
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第11页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
26 | 031001008009 |  | UPVC排水管 | 1、安装部位：室外 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN50 4、连接形式：粘接 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 15.000 | 14.54 |  | 218.10
27 | 031001008010 |  | 高空外墙吊人作业增加费 | 1、高空外墙吊人作业增加费 2、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | 工日 | 2.000 | 420.00 |  | 840.00
|  |  | 六、电房前排水（三处） | [6 empty] | 7937.55
28 | 010501001007 |  | 混凝土地面开槽 | 1、拆除种类：混凝土地坪 2、规格：700mm宽，200mm厚内 3、清运:运距综合考虑 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 12.500 | 204.16 |  | 2552.00
本页小计 | [9 empty] | 3610.10
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第12页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
29 | 010102002006 |  | 人工挖沟槽土方 | 1、工程部位：地沟 2、挖土宽度、深度：约700mm、约300mm 3、清运：就近堆放 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m3 | 2.625 | 47.93 |  | 125.82
30 | 040504001005 |  | 砌筑砂井 | 1、类别：砂井 2、材质：砌筑 3、规格：350*500mm，深度约500mm，根据现场实际标高调节 4、井盖：球墨铸铁井盖座 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | 座 | 2.000 | 857.58 |  | 1715.16
31 | 031001008007 |  | UPVC排水管 | 1、安装部位：室外 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN110 4、连接形式：粘接 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 8.000 | 26.22 |  | 209.76
32 | 010505017002 |  | 地沟模板 | 1、地沟模板 |  | m2 | 9.600 | 55.82 |  | 535.87
本页小计 | [9 empty] | 2586.61
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第13页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
33 | 010502027002 |  | 排水沟 | 1、工程部位：排水沟 2、混凝土种类：普通预拌混凝土（泵送） 3、混凝土强度等级：C20 4、混凝土运输、浇捣、养护 5、混凝土运距、塌落度综合考虑 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 |  | m | 6.000 | 128.89 |  | 773.34
34 | 010503014002 |  | 球墨铸铁沟盖板 | 1、材料品种：球墨铸铁沟盖板 2、盖板规格：500*300*20 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 6.000 | 190.93 |  | 1145.58
35 | 010102007003 |  | 人工回填土方夯实 | 1、工程部位：地沟 2、挖土宽度、深度：约700mm、约300mm 3、回填：人工回填，夯实 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m3 | 1.905 | 42.25 |  | 80.49
本页小计 | [9 empty] | 1999.41
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第14页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
36 | 040203007004 |  | 混凝土室外地坪修复 | 1、工程部位：室外地坪 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、厚度：200mm 5、运距、塌落度等由投标人综合考虑 6、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 6.350 | 125.91 |  | 799.53
|  |  | 七、电缆地面积水 | [6 empty] | 2976.83
37 | 041001004001 |  | 铣刨 原有混凝土路面 | 1、拆除种类：铣刨混凝土路面 2、清运：运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 7.200 | 14.98 |  | 107.86
38 | 010506025001 |  | 植筋 | 1、类别：钢筋植筋 2、规格：直径φ8mm 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | 根 | 108.000 | 6.58 |  | 710.64
本页小计 | [9 empty] | 1618.03
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第15页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
39 | 040901001001 |  | 构件钢筋 | 1、类别：构造钢筋 2、规格：直径φ8mm 3、间距：双层双向@200 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | t | 0.061 | 5092.66 |  | 310.65
40 | 040203007001 |  | 混凝土室外地坪 | 1、工程部位：室外地坪 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、厚度：平均300mm 5、运距、塌落度等由投标人综合考虑 6、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 7.200 | 179.77 |  | 1294.34
本页小计 | [9 empty] | 1604.99
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第16页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
41 | 040504001003 |  | 更换砂井井盖 | 1、名称：检查井提升 2、规格：根据现场周边完成面标高调整检查井标高，提升0.3m内，与周边接顺平整 3、井盖：混凝土井盖 4、工序：拆除井盖、砌砖抹缝、井身抹灰修复、安装井盖、清理现场 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | 座 | 1.000 | 553.34 |  | 553.34
|  |  | 八、二楼会议室换地胶 | [6 empty] | 36199.84
42 | 011501001001 |  | 拆装搬运办公台家具 | 1、拆装、搬运办公家具至施工区域外地方堆放整齐 2、施工完毕后，将办公家具搬运归位 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | 项 | 1.000 | 2500.00 |  | 2500.00
本页小计 | [9 empty] | 3053.34
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第17页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
43 | 011104002001 |  | 拆除 原有木地板 | 1、拆除种类：木地板 2、清运：运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 135.000 | 24.81 |  | 3349.35
44 | 011101003001 |  | 水泥砂浆找平，自流平过面层 | 1、基层厚度、砂浆配合比：20mm，水泥砂浆WSM20 2、面层厚度、砂浆配合比：水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 135.000 | 41.76 |  | 5637.60
45 | 011103001001 |  | 橡胶地板 | 1、材料类别：橡胶地板 2、规格：20密实UV防滑抗污层，25S PVC透明耐磨层印花层玻纤稳定层抗压缓冲层，吸附式底层 3、标准：新国标 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 135.000 | 166.95 |  | 22538.25
本页小计 | [9 empty] | 31525.20
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第18页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
46 | 011105005001 |  | 木质踢脚线 | 1、材料类别：木质饰面踢脚线 2、规格：100mm高 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 78.000 | 27.88 |  | 2174.64
|  |  | 九、零星部位修补 | [6 empty] | 19922.62
47 | 011201001023 |  | 铲除 原有墙面油漆及砂浆抹灰层【办公楼三楼文印室】 | 1、拆除种类：油漆及砂浆层 2、清运：运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 17.100 | 21.80 |  | 372.78
48 | 010506023001 |  | 砌块墙钢丝网加固【办公楼三楼文印室】 | 1、墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 2、砼结构与砌体交接处挂250mm宽 3、钢丝网直径1mm，网格10mm*10mm 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 17.100 | 17.87 |  | 305.58
本页小计 | [9 empty] | 2853.00
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第19页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
49 | 011201001024 |  | 墙面水泥砂浆抹灰【办公楼三楼文印室】 | 1、墙体类型：内墙 2、基层厚度、砂浆配合比：15厚 WPM10水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚，WPM10水泥砂浆 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 17.100 | 35.14 |  | 600.89
50 | 011403001001 |  | 无机涂料墙柱面【办公楼三楼文印室】 | 1、基层类型：一般抹灰面 2、腻子：界面剂一道、满刮成品耐水腻子二道,砂纸磨平； 3、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料 二遍 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 17.100 | 30.42 |  | 520.18
51 | 011201001025 |  | 铲除 原有墙面天花油漆【办公楼二楼会议室】 | 1、拆除种类：油漆 2、清运：运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 219.000 | 7.28 |  | 1594.32
本页小计 | [9 empty] | 2715.39
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第20页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
52 | 011403001003 |  | 无机涂料天棚面【办公楼二楼会议室】 | 1、基层类型：一般抹灰面 2、腻子：满刮成品耐水腻子二道,砂纸磨平； 3、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料 二遍 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 135.000 | 35.14 |  | 4743.90
53 | 011403001002 |  | 无机涂料墙柱面【办公楼二楼会议室】 | 1、基层类型：一般抹灰面 2、腻子：界面剂一道、满刮成品耐水腻子二道,砂纸磨平； 3、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料 二遍 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 84.000 | 30.42 |  | 2555.28
54 | 011203003001 |  | 铲除 走廊天花底面砂浆层【办公楼二楼总务处门外、三楼走廊、三楼楼梯间】 | 1、拆除种类：砂浆层 2、清运：运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 3.400 | 19.22 |  | 65.35
本页小计 | [9 empty] | 7364.53
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第21页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
55 | 011301001001 |  | 裸露钢筋除锈刷防锈漆【办公楼二楼总务处门外、三楼走廊、三楼楼梯间】 | 1、构件名称：裸露钢筋 2、基层处理：对原构件混凝土存在的缺陷清理至密实部位,并将表面凿毛且对露出来的钢筋进行除锈处理,除去浮渣尘 土,再冲洗干净,并保持湿润 3、除锈：金属面除锈，人工打磨 4、油漆品种、刷漆遍数：防锈底漆 2遍 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 3.400 | 21.67 |  | 73.68
56 | 011301001002 |  | 天棚面水泥砂浆抹灰修补【办公楼二楼总务处门外、三楼走廊、三楼楼梯间】 | 1、部位：天棚、梁体 2、底层厚度、砂浆配合比：15mm，WSM20水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：5mm，WSM20水泥砂浆 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 3.400 | 37.44 |  | 127.30
本页小计 | [9 empty] | 200.98
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第22页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
57 | 011403001004 |  | 无机涂料天棚面【办公楼二楼总务处门外、三楼走廊、三楼楼梯间】 | 1、基层类型：一般抹灰面 2、腻子：满刮成品耐水腻子二道,砂纸磨平； 3、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料 二遍 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 3.400 | 35.14 |  | 119.48
58 | 011108004001 |  | 水泥砂浆修补地面坑洞【办公楼二楼会议室】 | 1、面层类型：水泥砂浆抹灰面 2、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 0.200 | 141.91 |  | 28.38
59 | 010808004001 |  | 修补铝塑板门框【办公楼二楼陈校办公室】 | 1、拆除：原有破损铝塑板面门框 2、面层：铝塑板门套 3、规格：3.0mm厚 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | 樘 | 1.000 | 342.34 |  | 342.34
本页小计 | [9 empty] | 490.20
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第23页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
60 | 011203003002 |  | 拆除 原有墙柱面瓷砖【办公楼六楼走廊、综合楼女宿308房、实训楼男宿3068房】 | 1、拆除种类：饰面砖和砂浆层 2、清运：运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 2.800 | 37.17 |  | 104.08
61 | 011204003001 |  | 零星破损墙砖修补【办公楼六楼走廊、综合楼女宿308房、实训楼男宿3068房】 | 1、基底层：素水泥浆结合层 2、结合层厚度、砂浆配合比：20mm，专用瓷砖胶 3、面层材料品种、规格：墙面瓷片砖 规格与原有一致 4、填缝：填缝剂擦缝 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 2.800 | 277.32 |  | 776.50
62 | 011102003001 |  | 拆除 原有地面砖【教学楼南二楼与实训楼之间推拉门旁、竞赛办公室】 | 1、拆除种类：地面砖和砂浆层 2、清运：运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 0.700 | 26.99 |  | 18.89
本页小计 | [9 empty] | 899.47
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第24页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
63 | 011108003001 |  | 零星破损地砖修补【教学楼南二楼与实训楼之间推拉门旁、竞赛办公室】 | 1、基底层：素水泥浆结合层 2、结合层厚度、砂浆配合比：20mm，WSM20水泥砂浆 3、面层材料品种、规格：仿古防滑砖 规格与原有一致 4、填缝：填缝剂擦缝 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 0.700 | 252.19 |  | 176.53
64 | 011102003006 |  | 拆除 原有砼地台【综合楼女宿311房】 | 1、拆除种类：混凝土地台 2、清运：运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 2.000 | 114.14 |  | 228.28
本页小计 | [9 empty] | 404.81
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第25页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
65 | 010502030002 |  | 重做混凝土地台【综合楼女宿311房】 | 1、工程部位：混凝土地台 2、混凝土种类：普通预拌混凝土 3、混凝土强度等级：C20 4、厚度：250mm 5、混凝土运输、浇捣、养护 6、混凝土运距、塌落度综合考虑 7、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 2.000 | 123.71 |  | 247.42
66 | 010505002001 |  | 基础模板【综合楼女宿311房】 | 1、地台基础模板 |  | m2 | 1.000 | 54.80 |  | 54.80
67 | 010904002003 |  | 地面涂膜防水【综合楼女宿311房】 | 1、部位：卫生间地面 2、防水膜品种：聚氨酯防水涂料 3、涂膜厚度、遍数：1.5mm 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 2.000 | 34.72 |  | 69.44
本页小计 | [9 empty] | 371.66
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第26页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
68 | 011102003007 |  | 块料楼地面【综合楼女宿311房】 | 1、基底层：素水泥浆结合层 2、结合层厚度、砂浆配合比：20mm，WSM20水泥砂浆 3、面层材料品种、规格：仿古防滑砖 规格与现有一致 4、填缝：填缝剂擦缝 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 2.000 | 138.29 |  | 276.58
69 | 011201001026 |  | 铲除 原有墙面天花油漆【实训楼男宿3065房】 | 1、拆除种类：油漆 2、清运：运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 14.800 | 7.28 |  | 107.74
本页小计 | [9 empty] | 384.32
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第27页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
70 | 011403001005 |  | 无机涂料墙柱面【实训楼男宿3065房、205房】 | 1、基层类型：一般抹灰面 2、腻子：界面剂一道、满刮成品耐水腻子二道,砂纸磨平； 3、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料 二遍 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 14.800 | 30.42 |  | 450.22
71 | 011201001014 |  | 楼梯台阶水泥脱落修补【实训楼二楼男宿】 | 1、楼梯台阶水泥脱落修补 2、、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | 项 | 1.000 | 70.00 |  | 70.00
72 | 011505002001 |  | 拆除 原有蹲便器【实训楼男宿北六楼2间公厕】 | 1、拆除种类：蹲便器 2、清运：运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | 个 | 2.000 | 50.78 |  | 101.56
本页小计 | [9 empty] | 621.78
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第28页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
73 | 011102003003 |  | 拆除 原有地面砖【实训楼男宿北六楼2间公厕】 | 1、拆除种类：地面砖和砂浆层 2、清运：运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 2.600 | 26.99 |  | 70.17
74 | 011102003004 |  | 拆除 原有沉箱砼垫层【实训楼男宿北六楼2间公厕】 | 1、拆除种类：沉箱填充层 2、清运：运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 2.600 | 36.03 |  | 93.68
75 | 011203003003 |  | 拆除 原有墙柱面瓷砖【实训楼男宿北六楼2间公厕】 | 1、拆除种类：饰面砖和砂浆层 2、清运：运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 2.000 | 37.17 |  | 74.34
本页小计 | [9 empty] | 238.19
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第29页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
76 | 031001008013 |  | PPR给水管【实训楼男宿北六楼2间公厕】 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管，DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验，水冲洗 6、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 5.000 | 25.53 |  | 127.65
77 | 031001008014 |  | 塑料管【实训楼男宿北六楼2间公厕】 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN110 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 3.000 | 51.34 |  | 154.02
78 | 011101001001 |  | 水泥砂浆楼地面【实训楼男宿北六楼2间公厕】 | 1、位置：沉箱底 2、面层厚度、砂浆配合比：20mm，水泥砂浆WSM15 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 2.600 | 19.67 |  | 51.14
本页小计 | [9 empty] | 332.81
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第30页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
79 | 010904002001 |  | 地面涂膜防水 上翻墙面300mm高【实训楼男宿北六楼2间公厕】 | 1、部位：沉箱底 2、防水膜品种：聚氨酯防水涂料 3、涂膜厚度、遍数：1.5mm 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 3.140 | 34.72 |  | 109.02
80 | 010904003001 |  | 沉箱回填【实训楼男宿北六楼2间公厕】 | 1、工程部位:沉箱 2、填充层：泡沫混凝土 3、厚度：300mm 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 2.600 | 67.81 |  | 176.31
81 | 011101001002 |  | 水泥砂浆楼地面【实训楼男宿北六楼2间公厕】 | 1、位置：楼地面 2、面层厚度、砂浆配合比：20mm，水泥砂浆WSM20 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 2.600 | 19.67 |  | 51.14
本页小计 | [9 empty] | 336.47
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第31页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
82 | 010904002002 |  | 地面涂膜防水 上翻墙面300mm高【实训楼男宿北六楼2间公厕】 | 1、部位：卫生间地面 2、防水膜品种：聚氨酯防水涂料 3、涂膜厚度、遍数：1.5mm 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 3.140 | 34.72 |  | 109.02
83 | 011102003005 |  | 卫生间块料楼地面【实训楼男宿北六楼2间公厕】 | 1、基底层：素水泥浆结合层 2、结合层厚度、砂浆配合比：20mm，WSM20水泥砂浆 3、面层材料品种、规格：仿古防滑砖 600*600mm 4、填缝：填缝剂擦缝 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 2.600 | 138.29 |  | 359.55
本页小计 | [9 empty] | 468.57
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第32页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
84 | 031003006001 |  | 蹲式大便器【实训楼男宿北六楼2间公厕】 | 1、材质:陶瓷大便器 2、规格、类型:蹲式 3、附件名称、数量:不锈钢脚踏冲水阀 自带延时冲水 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | 组 | 2.000 | 483.23 |  | 966.46
85 | 010903002002 |  | 墙面涂膜防水【实训楼男宿北六楼2间公厕】 | 1、基层处理:清扫基层，刷处理剂一遍 2、涂膜厚度、遍数:聚合物水泥基防水涂料 2mm 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及施工现场，含深化设计及方案 |  | m2 | 2.000 | 43.47 |  | 86.94
本页小计 | [9 empty] | 1053.40
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第33页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
86 | 011203003004 |  | 卫生间墙面砖修补【实训楼男宿北六楼2间公厕】 | 1、安装方式：镶贴 2、面层材料品种、规格、颜色：陶瓷面砖 300mm×600mm 3、结合层厚度、配合比：5厚聚合物水泥浆结合层 4、填缝：专用填缝剂 5、综合考虑按设计图纸及规范要求、完成这项工程的一切费用 |  | m2 | 2.000 | 134.66 |  | 269.32
87 | 011102003002 |  | 拆除 原有地面破碎花岗岩【小广场】 | 1、拆除种类：花岗岩 2、清运：运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 6.500 | 26.99 |  | 175.44
88 | 041001003001 |  | 拆除 原有室外花岗岩基层【小广场】 | 1、拆除种类：室外花岗岩基层 2、清运：运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 6.500 | 25.87 |  | 168.16
本页小计 | [9 empty] | 612.92
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第34页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
89 | 010502030001 |  | 室外混凝土地坪【小广场】 | 1、工程部位：室外地坪 2、混凝土种类：普通预拌混凝土 3、混凝土强度等级：C20 4、厚度：100mm 5、混凝土运输、浇捣、养护 6、混凝土运距、塌落度综合考虑 7、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 6.500 | 47.22 |  | 306.93
90 | 011108001002 |  | 室外零星花岗岩修补【小广场】 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm，WSM20水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：20mm，WSM20水泥砂浆 3、面层材料品种、规格：芝麻灰花岗岩 300*300*30mm 4、填缝：填缝剂擦缝 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 6.500 | 278.23 |  | 1808.50
本页小计 | [9 empty] | 2115.43
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第35页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
91 | 040504001007 |  | 更换雨水井井盖【校医室外墙绿化带】 | 1、名称：更换检查井盖 2、井盖：球磨铸铁雨水井盖 3、规格：DN700 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | 座 | 1.000 | 633.33 |  | 633.33
本页小计 | [9 empty] | 633.33
合 计 | [9 empty] | 86918.18

## 【珠海市理工职业技术学校香洲...】措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段: |  | 第36页, 共41页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
1 | 011601001001 |  | 脚手架
2 | 011601002001 |  | 垂直运输费 | 1、拆除建筑垃圾搬运及新材料上楼费用 |  | 3000.00
3 | 011601006001 |  | 临时设施 | 1、措施类型：临时设施 2、包含内容详见相关规定 |  | 1482.50
4 | 011601007001 |  | 文明施工 | 1、措施类型：文明施工 2、包含内容详见相关规定 |  | 1254.42
5 | 011601008001 |  | 环境保护 | 1、措施类型：环境保护 2、包含内容详见相关规定 |  | 1140.38
6 | 011601009001 |  | 安全生产 | 1、措施类型：安全生产 2、包含内容详见相关规定 |  | 3478.17
7 | 011601013001 |  | 二次搬运
本页合计 | [5 empty] | 10355.47 |  | -
合 计 | [5 empty] | 10355.47 |  | -
注： | 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 【珠海市理工职业技术学校香洲...】其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  | 标段： |  | 第37页, 共41页
序号 | 项目名称 |  | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) |  | 调整金额± (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价 | [6 empty] | 已含增值税。
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [6 empty] | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
6 | 预算包干费 |  | 2100.70 |  |  |  |  | 以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 7.00%
合 计 |  |  | 2100.70 |  |  |  |  | -

## 【珠海市理工职业技术学校香洲校区2...】增值税计价表
增值税计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  | 标段： |  |  | 第38页, 共41页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  | 99374.350 | 9.00 |  | 8943.69
合 计 | [7 empty] | 8943.69

## 【珠海市理...】主要材料设备价格表(单价)(格式三)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  |  |  | 第39页, 共41页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 除税率 (%) | 除税编制价 (元) | 编制价 (元)
1 | 0001001 |  | 综合工日 |  | 工日 |  | 118.80 | 118.80
2 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 |  | 248.40 | 248.40
3 | 00010003-0001 |  | 高空外墙吊人作业增加费 |  | 工日 |  | 350.00 | 350.00
4 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 |  | 1.08 | 1.08
5 | 01010030 |  | 热轧圆盘条 φ10以内 |  | t | 13.00 | 3138.00 | 3545.94
6 | 01010125 |  | 螺纹钢筋 φ10～25 |  | t | 13.00 | 3077.00 | 3477.01
7 | 02010030-0001 |  | 橡胶地板 |  | m2 | 13.00 | 130.00 | 146.90
8 | 03076001 |  | 大便器脚踏阀 |  | 个 | 13.00 | 180.00 | 203.40
9 | 03214101-0003 |  | 不锈钢防蚊防虫盖板 | 600*300*30厚 304# | m | 13.00 | 230.00 | 259.90
10 | 03214106 |  | 铸铁盖板 490×500×18 |  | 十块 | 13.00 | 786.32 | 888.54
11 | 04010015 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 42.5 | t | 13.00 | 303.00 | 342.39
12 | 04010045 |  | 白色硅酸盐水泥 32.5 |  | t | 13.00 | 564.84 | 638.27
13 | 04030010 |  | 细砂 |  | m3 | 3.00 | 121.00 | 124.63
14 | 04030015 |  | 中砂 |  | m3 | 3.00 | 121.00 | 124.63
15 | 04130001 |  | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 3.00 | 475.00 | 489.25
16 | 05050120 |  | 防水胶合板 模板用 18mm |  | m2 | 13.00 | 35.14 | 39.71
17 | 05050130-0001 |  | 饰面踢脚线 |  | m2 | 13.00 | 150.00 | 169.50
18 | 07010020 |  | 釉面砖 |  | m2 | 13.00 | 56.12 | 63.42
19 | 07010025-0001 |  | 卫生间墙砖 | 300*600 | m2 | 13.00 | 56.12 | 63.42
20 | 07050001 |  | 陶瓷地砖 综合 |  | m2 | 13.00 | 80.00 | 90.40
21 | 07050030-0002 |  | 仿古防滑砖 600×600 |  | m2 | 13.00 | 80.00 | 90.40
22 | 08030080-0001 |  | 芝麻灰花岗岩 | 300*300*30 | m2 | 13.00 | 140.00 | 158.20
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  |  |  | 第40页, 共41页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 除税率 (%) | 除税编制价 (元) | 编制价 (元)
23 | 13030490 |  | 腻子粉 成品(防水型) |  | kg | 13.00 | 2.55 | 2.88
24 | 13030570-0001 |  | 无机涂料 |  | kg | 13.00 | 20.00 | 22.60
25 | 13030590 |  | 水泥自流平混合料 |  | kg | 13.00 | 1.12 | 1.27
26 | 13050153 |  | 聚氨酯防水涂料 | 双组份 I型 | kg | 13.00 | 10.04 | 11.35
27 | 13050170 |  | 聚合物水泥防水涂料 JS-II |  | kg | 13.00 | 6.70 | 7.57
28 | 17250050-0006 |  | PPR给水管 | DN25 | m | 13.00 | 3.54 | 4.00
29 | 17250050-0007 |  | PPR给水管 | DN32 | m | 13.00 | 6.13 | 6.93
30 | 17250370-0001 |  | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | DN32 | m | 13.00 | 2.77 | 3.13
31 | 17250370-0002 |  | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | DN75 | m | 13.00 | 6.07 | 6.86
32 | 17250370-0003 |  | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | DN100 | m | 13.00 | 11.94 | 13.49
33 | 17250370-0004 |  | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | DN50 | m | 13.00 | 4.06 | 4.59
34 | 17250370-0005 |  | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | DN100 | m | 13.00 | 11.94 | 13.49
35 | 18090060-0001 |  | 室内塑料排水管件 | DN32 | 个 | 13.00 | 1.12 | 1.27
36 | 21150001 |  | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 13.00 | 185.00 | 209.05
37 | 33310080-0001 |  | 修补铝塑板门框 |  | m2 | 13.00 | 145.00 | 163.85
38 | 34110010 |  | 水 |  | m3 | 3.00 | 3.83 | 3.94
39 | 36010280-0001 |  | 球磨铸铁平篦 |  | 套 | 13.00 | 360.00 | 406.80
40 | 36010450-0001 |  | 混凝土井盖 |  | 个 | 13.00 | 280.00 | 316.40
41 | 36010450-0002 |  | 球磨铸铁雨水井盖 | DN700 | 个 | 13.00 | 560.00 | 632.80
42 | 80210200 |  | 普通预拌混凝土 C20 |  | m3 | 3.00 | 364.00 | 374.92
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--校本部零星维修 |  |  |  |  | 第41页, 共41页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 除税率 (%) | 除税编制价 (元) | 编制价 (元)
43 | 80210220 |  | 普通预拌混凝土 C30 |  | m3 | 3.00 | 379.00 | 390.37
44 | 80210674 |  | 预拌混凝土 C15 |  | m3 | 3.00 | 350.00 | 360.50
45 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用)国Ⅲ93# | kg | 17.00 | 8.07 | 9.44
46 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 17.00 | 7.55 | 8.83
47 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 17.00 | 0.75 | 0.88

## 【珠海市理工职业技术学校香洲...】工程项目清单汇总表(1)
工程项目清单汇总表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区强电改造 |  | 标段： | 第1页, 共11页
序号 |  |  | 项目内容 |  | 金额(元)
1 |  |  | 分部分项工程费 |  | 23411.26
1.1 |  |  | 洗碗间线路改造 |  | 5548.39
1.2 |  |  | 西宿舍3-4楼安装插座 |  | 14241.80
1.3 |  |  | 教学楼、跑道、食堂处、路灯 |  | 3621.07
2 |  |  | 措施项目费 |  | 4002.91
2.1 |  |  | 其中：安全生产措施项目 |  | 1893.01
3 |  |  | 其他项目费 |  | 867.56
3.1 |  |  | 其中：暂列金额
3.2 |  |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  |  | 其中：计日工
3.4 |  |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  |  | 其中：工程优质费
3.6 |  |  | 其中：预算包干费 |  | 867.56
5 |  |  | 增值税 |  | 2545.36
合 计 |  |  |  |  | 30827.09
注： | 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清 单编对象的工程可按本表汇总计算。

## 【珠海市理工职业技术...】分部分项工程项目清单计价表(1)
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区强电改造 |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  |  | 洗碗间线路改造 | [6 empty] | 5548.39
1 | 030409001001 |  | 电力电缆 YJV-4*16+1*10mm2 | 1、名称：配线 2、规格：YJV-4*16+1*10mm2 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 32.000 | 76.55 |  | 2449.60
2 | 030409001002 |  | 电力电缆 YJV-4*6+1*2.5mm2 | 1、名称：配线 2、规格：YJV-4*6+1*2.5mm2 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 6.000 | 33.89 |  | 203.34
3 | 031301002001 |  | 开孔打洞 | 1、类型：墙体开洞 2、孔径：Φ65mm 3、修补：穿管后用水泥砂浆添堵空隙 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | 个 | 2.000 | 50.65 |  | 101.30
本页小计 | [9 empty] | 2754.24
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区强电改造 |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
4 | 030412001003 |  | 配管 PC32 | 1、名称：阻燃UPVC电线管 2、材质：塑料 3、规格：PC32 4、敷设方式：根据现场条件综合考虑 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 6.000 | 22.05 |  | 132.30
5 | 030412001004 |  | 配管 PC50 | 1、名称：阻燃UPVC电线管 2、材质：塑料 3、规格：PC50 4、敷设方式：根据现场条件综合考虑 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 32.000 | 29.98 |  | 959.36
6 | 030402011001 |  | 新增配电箱 | 1、名称：配电箱 2、型号：400*300*200；明装；带锁 3、其他：箱内设备详见设计图纸及施工规范要求 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | 台 | 1.000 | 893.97 |  | 893.97
本页小计 | [9 empty] | 1985.63
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区强电改造 |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
7 | 030402011002 |  | 新增配电箱 | 1、名称：配电箱 2、型号：6-8位；明装 3、其他：箱内设备详见设计图纸及施工规范要求 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | 台 | 2.000 | 404.26 |  | 808.52
|  |  | 西宿舍3-4楼安装插座 | [6 empty] | 14241.80
8 | 030412001001 |  | 配管 PC20 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：PC20 4、敷设方式：根据现场条件综合考虑 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 320.000 | 18.07 |  | 5782.40
9 | 030412006001 |  | 开关（插座）盒 | 1、名称:开关（插座）盒 2、规格：86*86 3、安装方式：根据现场条件综合考虑 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | 个 | 84.000 | 14.47 |  | 1215.48
本页小计 | [9 empty] | 7806.40
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区强电改造 |  |  | 标段: |  |  |  | 第5页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
10 | 030413014001 |  | 单相二、三孔暗插座(安全型) | 1、名称：单相二、三孔暗插座(安全型) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：根据现场条件综合考虑 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | 套 | 84.000 | 25.88 |  | 2173.92
11 | 030412004001 |  | 配线 BVV-2.5m2 | 1、名称：配线 2、规格：BVV-2.5m2 3、敷设方式：管内穿线 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 1000.000 | 3.61 |  | 3610.00
12 | 030412004002 |  | 配线 BVV-1.5m2 | 1、名称：配线 2、规格：BVV-1.5m2 3、敷设方式：管内穿线 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 500.000 | 2.92 |  | 1460.00
|  |  | 教学楼、跑道、食堂处、路灯 | [6 empty] | 3621.07
本页小计 | [9 empty] | 7243.92
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区强电改造 |  |  | 标段: |  |  |  | 第6页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
13 | 031301001001 |  | 凿槽、修补 | 1、名称：凿槽及修补 2、规格：70mm×70mm 3、类型：混凝土结构 4、填充(恢复)方式：水泥砂浆修补 |  | m | 10.000 | 64.75 |  | 647.50
14 | 030412001005 |  | 配管 PC20 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：PC20 4、敷设方式：根据现场条件综合考虑 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 86.000 | 18.07 |  | 1554.02
15 | 030412004003 |  | 配线 BVV-2.5m2 | 1、名称:配线 2、规格:BVV-2.5m2 3、敷设方式：管内穿线 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 300.000 | 3.61 |  | 1083.00
本页小计 | [9 empty] | 3284.52
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区强电改造 |  |  | 标段: |  |  |  | 第7页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
16 | 030413001001 |  | 更换路灯灯泡 | 1、名称：成品LED景观路灯灯具 2、规格：60W 3、安装形式：灯座 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | 套 | 5.000 | 67.31 |  | 336.55
本页小计 | [9 empty] | 336.55
合 计 | [9 empty] | 23411.26

## 【珠海市理工职业技术学校香洲...】措施项目清单计价表(1)
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区强电改造 |  |  | 标段: |  | 第8页, 共11页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
1 | 031401001001 |  | 脚手架
2 | 031401009001 |  | 安全生产 | 1、措施类型：安全生产 2、包含内容详见相关规定 |  | 1893.01
3 | 031401010001 |  | 文明施工 | 1、措施类型：文明施工 2、包含内容详见相关规定 |  | 682.77
4 | 031401011001 |  | 环境保护 | 1、措施类型：环境保护 2、包含内容详见相关规定 |  | 620.30
5 | 031401012001 |  | 临时设施 | 1、措施类型：临时设施 2、包含内容详见相关规定 |  | 806.83
本页合计 | [5 empty] | 4002.91 |  | -
合 计 | [5 empty] | 4002.91 |  | -
注： | 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 【珠海市理工职业技术学校香洲...】其他项目清单计价表(1)
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区强电改造 |  |  | 标段： |  | 第9页, 共11页
序号 | 项目名称 |  | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) |  | 调整金额± (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价 | [6 empty] | 已含增值税。
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [6 empty] | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
6 | 预算包干费 |  | 867.56 |  |  |  |  | 以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 10.00%
合 计 |  |  | 867.56 |  |  |  |  | -

## 【珠海市理工职业技术学校香洲校区2...】增值税计价表(1)
增值税计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区强电改造 |  | 标段： |  |  | 第10页, 共11页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  | 28281.730 | 9.00 |  | 2545.36
合 计 | [7 empty] | 2545.36

## 【珠海市理...】主要材料设备价格表(单价)(格式三)(1)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区强电改造 |  |  |  |  | 第11页, 共11页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 除税率 (%) | 除税编制价 (元) | 编制价 (元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 |  | 248.40 | 248.40
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 |  | 1.08 | 1.08
3 | 04010015 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 13.00 | 303.00 | 342.39
4 | 04030015 |  | 中砂 |  | m3 | 3.00 | 121.00 | 124.63
5 | 25000001-0002 |  | 路灯光源 | LED 60W | 套 | 13.00 | 54.00 | 61.02
6 | 26410060-0006 |  | 单相二、三孔暗插座(安全型) |  | 个 | 13.00 | 12.23 | 13.82
7 | 28030170-0009 |  | 绝缘电线 | BVV-2.5m2 | m | 13.00 | 1.99 | 2.25
8 | 28030170-0010 |  | 绝缘电线 | BVV-1.5m2 | m | 13.00 | 1.36 | 1.54
9 | 28030480 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 |  | m | 13.00 | 1.11 | 1.25
10 | 28110210-0001 |  | 铜芯电缆 | YJV22-4*16+1*10mm2 | m | 13.00 | 62.20 | 70.29
11 | 28110210-0002 |  | 铜芯电缆 | YJV22-4*6+1*4mm2 | m | 13.00 | 26.40 | 29.83
12 | 29060140-0004 |  | 阻燃UPVC电线管 | PC20 | m | 13.00 | 1.63 | 1.84
13 | 29060140-0005 |  | 阻燃UPVC电线管 | PC32 | m | 13.00 | 3.73 | 4.21
14 | 29060140-0006 |  | 阻燃UPVC电线管 | PC50 | m | 13.00 | 9.49 | 10.72
15 | 29110390 |  | 接线盒 |  | 个 | 13.00 | 2.34 | 2.64
16 | 55090080-0001 |  | 成套配电箱 | 400*300*200 | 台 | 13.00 | 640.00 | 723.20
17 | 55090080-0002 |  | 成套配电箱 | 6-8位 | 台 | 13.00 | 198.00 | 223.74
18 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 17.00 | 7.55 | 8.83

## 【珠海市理工职业技术学校香洲...】工程项目清单汇总表(2)
工程项目清单汇总表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区零星维修 |  | 标段： | 第1页, 共25页
序号 |  |  | 项目内容 |  | 金额(元)
1 |  |  | 分部分项工程费 |  | 45422.05
1.1 |  |  | 一、洗碗间改造 |  | 6733.63
1.2 |  |  | 二、实训楼一楼卫生间改造 |  | 7566.25
1.3 |  |  | 三、12楼活动室、平开窗维修漏水 |  | 9561.36
1.4 |  |  | 四、食堂大门口地面 |  | 1321.84
1.5 |  |  | 五、汉堡档 |  | 829.40
1.6 |  |  | 六、教学楼三楼连廊地面、收缩缝 |  | 4156.42
1.7 |  |  | 七、教学楼12楼天台、风井防水 |  | 8354.16
1.8 |  |  | 八、水泵房楼梯瓷砖空鼓 |  | 4043.26
1.9 |  |  | 九、西宿舍一楼门口地面 |  | 2855.73
2 |  |  | 措施项目费 |  | 3285.94
2.1 |  |  | 其中：安全生产措施项目 |  | 1553.82
3 |  |  | 其他项目费 |  | 938.46
3.1 |  |  | 其中：暂列金额
3.2 |  |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  |  | 其中：计日工
3.4 |  |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  |  | 其中：工程优质费
3.6 |  |  | 其中：预算包干费 |  | 938.46
5 |  |  | 增值税 |  | 4468.18
合 计 |  |  |  |  | 54114.63
注： | 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清 单编对象的工程可按本表汇总计算。

## 【珠海市理工职业技术...】分部分项工程项目清单计价表(2)
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  |  | 一、洗碗间改造 | [6 empty] | 6733.63
1 | 011102001001 |  | 拆除 原有地面砖 | 1、拆除种类：地面砖及水泥砂浆层 2、清运：运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 5.500 | 31.23 |  | 171.77
2 | 010501001003 |  | 混凝土地面开槽 | 1、拆除种类：混凝土地坪 2、规格：500mm宽，200mm厚内 3、清运:运距综合考虑 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 6.000 | 197.87 |  | 1187.22
3 | 010102002001 |  | 人工挖沟槽土方 | 1、工程部位:地沟 2、挖土宽度、深度:约500mm、约300mm 3、清运:运距综合考虑 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m3 | 0.750 | 78.39 |  | 58.79
本页小计 | [9 empty] | 1417.78
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
4 | 010901007001 |  | 定制不锈钢排水沟槽 | 1、类型：定制不锈钢排水沟槽 2、材质：304#不锈钢板弯折成型 3、规格：1.0mm 4、固定方式：与原有钢结构雨棚焊接 |  | m | 5.000 | 363.65 |  | 1818.25
5 | 010503014001 |  | 不锈钢防蚊防虫盖板 | 1、材料品种：成品不锈钢防蚊防虫盖板 2、盖板规格：600*250*30厚 304# 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 5.000 | 251.26 |  | 1256.30
6 | 011108003001 |  | 块料零星地砖【水沟周边及零星破损地砖】 | 1、基底层：素水泥浆结合层 2、结合层厚度、砂浆配合比：20mm，WSM20水泥砂浆 3、面层材料品种、规格：仿古防滑砖 规格与原有一致 4、填缝：填缝剂擦缝 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 5.500 | 252.19 |  | 1387.05
本页小计 | [9 empty] | 4461.60
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
7 | 031001008001 |  | PPR给水管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管，DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验，水冲洗 6、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 12.000 | 25.53 |  | 306.36
8 | 031003014001 |  | 水龙头 | 1、名称：单冷水龙头 2、材质：304#不锈钢 3、型号、规格：DN25 4、安装方式:螺纹连接 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | 个 | 5.000 | 41.17 |  | 205.85
本页小计 | [9 empty] | 512.21
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第5页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
9 | 031003014003 |  | 角阀 | 1、名称：角阀 2、材质：304#不锈钢 3、型号、规格：DN25 4、安装方式:螺纹连接 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | 个 | 8.000 | 28.04 |  | 224.32
10 | 031001008004 |  | PVC排水管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN75 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 3.000 | 39.24 |  | 117.72
|  |  | 二、实训楼一楼卫生间改造 | [6 empty] | 7566.25
11 | 010401002001 |  | 拆除 原有砖砌体隔墙 | 1、拆除种类：砖砌体 2、清运：运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m3 | 1.600 | 226.25 |  | 362.00
本页小计 | [9 empty] | 704.04
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第6页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
12 | 011102003001 |  | 拆除 原有地面砖 | 1、拆除种类：地面砖和砂浆层 2、清运：运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 5.000 | 26.99 |  | 134.95
13 | 011505002002 |  | 拆除 原有蹲便器 | 1、拆除种类：蹲便器 2、清运：运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | 个 | 3.000 | 50.78 |  | 152.34
14 | 011102003005 |  | 拆除 原有沉箱填充层 | 1、拆除种类：沉箱填充层 2、清运：运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 4.000 | 36.03 |  | 144.12
15 | 011203003001 |  | 拆除 原有墙柱面瓷砖 | 1、拆除种类：饰面砖和砂浆层 2、清运：运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 5.000 | 37.17 |  | 185.85
本页小计 | [9 empty] | 617.26
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第7页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
16 | 031001008002 |  | PPR给水管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管，DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验，水冲洗 6、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 6.000 | 30.30 |  | 181.80
17 | 031001008003 |  | PVC排水管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN75 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 5.000 | 39.24 |  | 196.20
本页小计 | [9 empty] | 378.00
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第8页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
18 | 031003007001 |  | 小便器 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：挂式 3、附件名称、数量：手动小便器冲洗阀1套，排水配件1套 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | 套 | 4.000 | 713.57 |  | 2854.28
19 | 031003014002 |  | 不锈钢地漏 | 1、名称：不锈钢地漏 2、规格：DN50 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | 个 | 2.000 | 66.20 |  | 132.40
20 | 011108003002 |  | 零星破损地砖修补 | 1、基底层：素水泥浆结合层 2、结合层厚度、砂浆配合比：20mm，WSM20水泥砂浆 3、面层材料品种、规格：仿古防滑砖 规格与原有一致 4、填缝：填缝剂擦缝 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 5.000 | 252.19 |  | 1260.95
本页小计 | [9 empty] | 4247.63
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第9页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
21 | 011204003001 |  | 零星破损墙砖修补 | 1、基底层：素水泥浆结合层 2、结合层厚度、砂浆配合比：20mm，专用瓷砖胶 3、面层材料品种、规格：墙面瓷片砖 规格与原有一致 4、填缝：填缝剂擦缝 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 5.000 | 277.32 |  | 1386.60
22 | 011207003001 |  | 成品抗倍特板隔断 | 1、部位：小便斗隔板 2、隔断材料品种、规格：18mm 抗倍特板 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 2.000 | 287.38 |  | 574.76
|  |  | 三、12楼活动室、平开窗维修漏水 | [6 empty] | 9561.36
本页小计 | [9 empty] | 1961.36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第10页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
23 | 010807001001 |  | 铲除铝窗周边旧结构胶 | 1、类型：铲除铝窗周边旧结构胶 2、规格：窗内、外为/套；单个窗外侧位于高层室外，需采用吊篮或其他方式施工 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | 个 | 36.000 | 80.00 |  | 2880.00
24 | 010807001002 |  | 重新打铝窗周边结构胶 | 1、类型：重新打铝窗周边结构胶 2、规格：采用防水结构胶；单个窗内、外为/套；窗外侧位于高层室外，需采用吊篮或其他方式施工 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | 个 | 36.000 | 150.00 |  | 5400.00
25 | 010807001003 |  | 更换滑撑平窗铰链 | 1、类型：滑撑平窗铰链 2、规格：304不锈钢；单个开启窗(2个铰链)为/套 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | 套 | 12.000 | 106.78 |  | 1281.36
|  |  | 四、食堂大门口地面 | [6 empty] | 1321.84
本页小计 | [9 empty] | 9561.36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第11页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
26 | 011102003004 |  | 切割地砖 | 1、沿周边切割原有地砖缝 2、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 7.600 | 5.02 |  | 38.15
27 | 011102003002 |  | 拆除 原有地面砖 | 1、拆除种类：地面砖和砂浆层 2、清运：运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 1.920 | 26.99 |  | 51.82
28 | 011108001001 |  | 印度红门槛石 | 1、基底层：素水泥浆结合层 2、结合层厚度、砂浆配合比：20mm，WSM20水泥砂浆 3、面层材料品种、规格：印度红大理石 4、填缝：填缝剂擦缝 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 1.920 | 641.60 |  | 1231.87
|  |  | 五、汉堡档 | [6 empty] | 829.40
本页小计 | [9 empty] | 1321.84
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第12页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
29 | 011403001002 |  | 铲除 原有墙面油漆 | 1、拆除种类：油漆 2、清运：运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 22.000 | 7.28 |  | 160.16
30 | 011403001001 |  | 无机涂料墙柱面 | 1、基层类型：一般抹灰面 2、腻子：界面剂一道、满刮成品耐水腻子二道,砂纸磨平； 3、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料 二遍 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 22.000 | 30.42 |  | 669.24
|  |  | 六、教学楼三楼连廊地面、收缩缝 | [6 empty] | 4156.42
31 | 011102003003 |  | 拆除 原有地面砖 | 1、拆除种类：地面砖和砂浆层 2、清运：运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 12.000 | 26.99 |  | 323.88
本页小计 | [9 empty] | 1153.28
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第13页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
32 | 011108003003 |  | 零星破损地砖修补 | 1、基底层：素水泥浆结合层 2、结合层厚度、砂浆配合比：20mm，WSM20水泥砂浆 3、面层材料品种、规格：仿古防滑砖 规格与原有一致 4、填缝：填缝剂擦缝 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 12.000 | 252.19 |  | 3026.28
33 | 010506025001 |  | 预埋钢板 | 1、钢材种类：镀锌花纹钢板 2、规格：5mm 3、其他：结构胶封边加固 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | t | 0.079 | 10205.86 |  | 806.26
|  |  | 七、教学楼12楼天台、风井防水 | [6 empty] | 8354.16
34 | 010902004001 |  | 拆除 屋面刚性层 | 1、拆除种类：屋面刚性层 2、清运：运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 16.000 | 95.88 |  | 1534.08
本页小计 | [9 empty] | 5366.62
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第14页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
35 | 040203007002 |  | 清理原混凝土基层 | 1、类型：高压冲洗擦扫 2、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 16.000 | 2.06 |  | 32.96
36 | 010502011001 |  | 混凝土梁 | 1、工程部位：反檐 2、混凝土种类：普通预拌混凝土（泵送） 3、混凝土强度等级：细石C20 4、混凝土运输、浇捣、养护 5、混凝土运距、塌落度综合考虑 6、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m3 | 0.600 | 699.93 |  | 419.96
37 | 010505008001 |  | 反檐模板 | 1、栏板、反檐模板 2、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 4.800 | 66.82 |  | 320.74
本页小计 | [9 empty] | 773.66
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第15页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
38 | 010506005001 |  | 现浇构件带肋钢筋 | 1、钢筋种类及规格：现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) HRB400E Φ12-14 2、钢筋制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护 3、钢筋开料及连接投标人综合考虑 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | t | 0.031 | 4251.46 |  | 131.80
39 | 010506005002 |  | 现浇构件箍筋 | 1、钢筋种类及规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Ф10以内 2、钢筋制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护 3、钢筋开料及连接投标人综合考虑 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | t | 0.022 | 5598.01 |  | 123.16
本页小计 | [9 empty] | 254.96
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第16页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
40 | 011101001001 |  | 屋面砂浆找平层 | 1、类型：水泥砂浆找平层 2、规格：20厚；WSM15 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 16.000 | 19.67 |  | 314.72
41 | 010902001001 |  | 屋面防水层 | 1、卷材品种和规格：3.0+3.0厚双层高聚物改性沥青防水卷材 2、涂料品种和规格：1.5厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 20.800 | 126.83 |  | 2638.06
42 | 011001001001 |  | 屋面隔热层 | 1、类型：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 2、规格：50厚；耐火等级A级，低烟，低毒 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 16.000 | 38.24 |  | 611.84
本页小计 | [9 empty] | 3564.62
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第17页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
43 | 010902003001 |  | 屋面柔性隔离层 | 1、类型：掺有纤维的石灰砂浆隔离层 2、规格：5厚 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 16.000 | 8.69 |  | 139.04
44 | 010902004002 |  | 屋面刚性层 | 1、类型：屋面刚性层 2、材料：C20细石混凝土(掺适量减水剂),内置Ф8@200双向,沿周边、分水线及纵横每隔不大于10m留20宽分格缝,聚氨酯填缝 3、厚度：约150厚 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 16.000 | 93.70 |  | 1499.20
45 | 031001008005 |  | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN75 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m | 15.000 | 39.24 |  | 588.60
本页小计 | [9 empty] | 2226.84
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第18页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  |  | 八、水泵房楼梯瓷砖空鼓 | [6 empty] | 4043.26
46 | 011203003002 |  | 拆除 原有墙柱面瓷砖 | 1、拆除种类：饰面砖和砂浆层 2、清运：运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 11.300 | 37.17 |  | 420.02
47 | 011201001001 |  | 水泥砂浆基层抹灰 | 1、类型：水泥砂浆抹平压光 2、厚度：15厚 3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 11.300 | 25.45 |  | 287.59
48 | 010506023001 |  | 挂网加固 | 1、满挂热浸镀锌钢丝网，钢丝直径1mm，网格20mm*20mm 2、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 11.300 | 17.87 |  | 201.93
本页小计 | [9 empty] | 909.54
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第19页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
49 | 011204003002 |  | 重新铺贴墙砖 | 1、基底层：素水泥浆结合层 2、结合层厚度、砂浆配合比：20mm，专用瓷砖胶 3、面层材料品种、规格：墙面瓷片砖 规格与原有一致 4、填缝：填缝剂擦缝 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 11.300 | 277.32 |  | 3133.72
|  |  | 九、西宿舍一楼门口地面 | [6 empty] | 2855.73
50 | 010501001002 |  | 开挖混凝土地面 | 1、拆除种类：混凝土地坪 2、规格：200mm厚内 3、清运:运距综合考虑 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 8.000 | 109.16 |  | 873.28
51 | 050101001001 |  | 修剪树根 | 1、类型：修剪树根 2、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | 株 | 1.000 | 341.84 |  | 341.84
本页小计 | [9 empty] | 4348.84
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区零星维修 |  |  | 标段: |  |  |  | 第20页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
52 | 040203007001 |  | 水泥混凝土 | 1、工程部位：室外地坪 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、厚度：200mm 5、运距、塌落度等由投标人综合考虑 6、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | m2 | 8.000 | 125.91 |  | 1007.28
53 | 040504001002 |  | 更换雨水井井盖 | 1、名称：更换检查井盖 2、井盖：球磨铸铁雨水井盖 3、规格：DN700 4、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸，含深化设计及方案 |  | 座 | 1.000 | 633.33 |  | 633.33
本页小计 | [9 empty] | 1640.61
合 计 | [9 empty] | 45422.05

## 【珠海市理工职业技术学校香洲...】措施项目清单计价表(2)
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区零星维修 |  |  | 标段: |  | 第21页, 共25页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
1 | 011601001001 |  | 脚手架
2 | 011601002001 |  | 垂直运输
3 | 011601006001 |  | 临时设施 | 1、措施类型：临时设施 2、包含内容详见相关规定 |  | 662.28
4 | 011601007001 |  | 文明施工 | 1、措施类型：文明施工 2、包含内容详见相关规定 |  | 560.39
5 | 011601008001 |  | 环境保护 | 1、措施类型：环境保护 2、包含内容详见相关规定 |  | 509.45
6 | 011601009001 |  | 安全生产 | 1、措施类型：安全生产 2、包含内容详见相关规定 |  | 1553.82
7 | 011601013001 |  | 二次搬运
本页合计 | [5 empty] | 3285.94 |  | -
合 计 | [5 empty] | 3285.94 |  | -
注： | 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 【珠海市理工职业技术学校香洲...】其他项目清单计价表(2)
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区零星维修 |  |  | 标段： |  | 第22页, 共25页
序号 | 项目名称 |  | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) |  | 调整金额± (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价 | [6 empty] | 已含增值税。
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [6 empty] | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
6 | 预算包干费 |  | 938.46 |  |  |  |  | 以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 7.00%
合 计 |  |  | 938.46 |  |  |  |  | -

## 【珠海市理工职业技术学校香洲校区2...】增值税计价表(2)
增值税计价表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区零星维修 |  | 标段： |  |  | 第23页, 共25页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  | 49646.450 | 9.00 |  | 4468.18
合 计 | [7 empty] | 4468.18

## 【珠海市理...】主要材料设备价格表(单价)(格式三)(2)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区零星维修 |  |  |  |  | 第24页, 共25页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 除税率 (%) | 除税编制价 (元) | 编制价 (元)
1 | 0001001 |  | 综合工日 |  | 工日 |  | 118.80 | 118.80
2 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 |  | 248.40 | 248.40
3 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 |  | 1.08 | 1.08
4 | 0949201-0001 |  | 门窗铰 | 100 | 个 | 16.52 | 95.00 | 110.69
5 | 01010030 |  | 热轧圆盘条 φ10以内 |  | t | 13.00 | 3138.00 | 3545.94
6 | 01010040 |  | 螺纹钢筋 φ25以内 |  | t | 13.00 | 3077.00 | 3477.01
7 | 01090022 |  | 圆钢 φ10以内 |  | t | 13.00 | 3138.00 | 3545.94
8 | 03013121 |  | 膨胀螺栓 M6×80 |  | 十套 | 13.00 | 2.65 | 2.99
9 | 03019161 |  | 马钉 综合 |  | kg | 13.00 | 5.21 | 5.89
10 | 03071061-0002 |  | 单冷水龙头 |  | 个 | 13.00 | 35.00 | 39.55
11 | 03071061-0003 |  | 角阀 |  | 个 | 13.00 | 22.00 | 24.86
12 | 03072021-0001 |  | 不锈钢地漏 | DN50 | 个 | 13.00 | 45.00 | 50.85
13 | 03210090 |  | 钢丝网 综合 |  | m2 | 13.00 | 2.50 | 2.83
14 | 03210225-0001 |  | 成品不锈钢水槽 | 250*250 | m | 13.00 | 320.00 | 361.60
15 | 03214101-0003 |  | 不锈钢防蚊防虫盖板 | 600*300*30厚 304# | m | 13.00 | 230.00 | 259.90
16 | 04010015 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 13.00 | 303.00 | 342.39
17 | 04010045 |  | 白色硅酸盐水泥 32.5 |  | t | 13.00 | 564.84 | 638.27
18 | 07010020 |  | 釉面砖 |  | m2 | 13.00 | 56.12 | 63.42
19 | 07050001 |  | 陶瓷地砖 综合 |  | m2 | 13.00 | 80.00 | 90.40
20 | 08010001-0001 |  | 大理石板 | 印度红 | m2 | 13.00 | 480.00 | 542.40
21 | 09390060-0001 |  | 成品蜂窝铝板隔断 |  | m2 | 13.00 | 250.00 | 282.50
22 | 9946131 |  | 其他材料费 |  | 元 |  | 1.00 | 1.00
23 | 13030490 |  | 腻子粉 成品(防水型) |  | kg | 13.00 | 2.55 | 2.88
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 珠海市理工职业技术学校香洲校区2025-2026年寒假零星修缮工程--南校区零星维修 |  |  |  |  | 第25页, 共25页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 除税率 (%) | 除税编制价 (元) | 编制价 (元)
24 | 13030570-0001 |  | 无机涂料 |  | kg | 13.00 | 20.00 | 22.60
25 | 13330340 |  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材(有胎类) 3mm |  | m2 | 13.00 | 21.05 | 23.79
26 | 15130110-0001 |  | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | δ50 | m2 | 13.00 | 20.78 | 23.48
27 | 17250050-0006 |  | PPR给水管 | DN25 | m | 13.00 | 3.54 | 4.00
28 | 17250050-0007 |  | PPR给水管 | DN32 | m | 13.00 | 6.13 | 6.93
29 | 17250370-0002 |  | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | DN75 | m | 13.00 | 6.07 | 6.86
30 | 21170001 |  | 挂式小便器 |  | 个 | 13.00 | 480.00 | 542.40
31 | 34110010 |  | 水 |  | m3 | 3.00 | 3.83 | 3.94
32 | 36010450-0002 |  | 球磨铸铁雨水井盖 | DN700 | 个 | 13.00 | 560.00 | 632.80
33 | 80210200-0001 |  | 普通预拌混凝土 C20 | 细石 | m3 | 3.00 | 381.80 | 393.25
34 | 80210220 |  | 普通预拌混凝土 C30 |  | m3 | 3.00 | 379.00 | 390.37
35 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用)国Ⅲ93# | kg | 17.00 | 8.07 | 9.44
36 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 17.00 | 7.55 | 8.83
37 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 17.00 | 0.75 | 0.88